Перелік послуг з утримання будинків і споруд

та прибудинкових територій

| № п/п | Найменування робіт | Періодичність |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибирання прибудинкової території |  |
| 1.1. | Підмітання снігу, який щойно випав, товщиною шару 2 см. Згрібання снігу до купи або валів. | По мірі необхідності в зимовий період (до 30 разів на рік) |
| 1.2. | Посипання території піском (частково) | По мірі необхідності в зимовий період при ожеледиці (до 25 разів на рік) |
| 1.3. | Зсування снігу, який щойно випав, товщиною шару понад 2 см. движком до валу або до купи. | По мірі необхідності в зимовий період (до 30 разів на рік) |
| 1.4. | Очищення території від ущільненого снігу скрібачком. Згрібання снігу до валу або купи. | По мірі необхідності в зимовий період (до 20 разів на рік) |
| 1.5. | Підмітання території з удосконаленим покриттям | Щоденно (крім неділі) |
| 1.6. | Підмітання території без покриття | Через день |
| 1.7. | Прибирання газонів | Через день |
| 1.8. | Прибирання території від опалого листя та віднесення його на відстань до 10м. | В осінній період по мірі необхідності |
| 2. | Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації |  |
| 2.1. | Періодичні огляди систем водопроводу, каналізації, центрального опалення та гарячого водопостачання. | 2 рази на рік |
| 2.2. | Усунення течі у трубопроводах та арматурі від зовнішньої стіни будинку до внутрішньої стіни квартири. Ліквідація аварій на внутрішньоквартирних мережах від зовнішньої стіни квартири до санітарно-технічного обладнання. | По мірі необхідності |
| 2.3. | Регулювання систем центрального опалення | В опалювальний період |
| 2.4. | Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж (крім квартир) | По мірі необхідності |
| 2.5. | Ремонт та заміна регулювальних кранів, вентилів, засувок. Заміна невеликих ділянок трубопроводу (крім стояків та внутрішньо -квартирних мереж). Ремонт насосів. Роботи з усунення незначних аварій. Ремонт та заміна окремих несправних фасонних частин. | Згідно з графіком: центральне опалення до 5% на рік водопровід та каналізація до 6% на рік |
| 2.6. | Промивка та гідравлічне випробування мереж | 1 раз на 3 роки |
| 3. | Дератизація |  |
| 3.1. | Знищення гризунів у підвалах | По мірі необхідності |
| 3.2. | Знищення гризунів у сміттєкамерах | 1 раз на рік |
| 4. | Дезінсекція |  |
| 4.1. | Боротьба з побутовими комахами і мухами в підвалах | 1 раз на рік або частіше по мірі необхідності |
| 5. | Обслуговування димовентиляційних каналів |  |
| 5.1. | Проведення чергових технічних оглядів димовентиляційних каналів з перевіркою наявності тяги. | 1 раз на рік |
| 5.2. | Прочищення вентиляційних каналів від засмічень | По мірі необхідності |
| 6. | Освітлення місць загального користування |  |
| 6.1. | Заміна електричних пристроїв (вимикачів, патронів, розеток тощо) в сходових клітках, горищах та службових приміщеннях. | По мірі небхідності, до 10% на рік |
| 6.2. | Усунення причин, що викликають відсутність світла. | При відсутності світла |
| 6.3. | Заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів. | По мірі необхідності, до 10% на рік |
| 6.4. | Ремонт та заміна електропроводки (крім квартири) | По мірі необхідності, до 10% довжини на рік |
| 7. | Прибирання сміттєпроводів |  |
| 7.1. | Профілактичний огляд сміттєпроводів, усунення дрібних несправностей | 2 рази на рік |
| 7.2. | Вилучення сміття із сміттєприймальних камер | Щоденно(крім неділі) |
| 7.3. | Прибирання бункерів | Щоденно(крім неділі) |
| 7.4. | Прибирання сміттєприймальних камер | Щоденно(крім неділі) |
| 7.5. | Миття змінних сміттєзбірників | 1 раз на тиждень |
| 7.6. | Дезинфекція стовбура сміттєпроводу | 1 раз на місяць |
| 7.7. | Дезинфекція сміттєзбірників | 1 раз на місяць |
| 8. | Технічне обслуговування ліфтів |  |
| 8.1. | Місячний ремонт | 1 раз на місяць |
| 8.2. | Квартальний ремонт | 1 раз на 3 місяць |
| 8.3. | Огляд | 1 раз на 2 дні |
| 8.4. | Обхід | 1 раз на 2 дні |
| 8.5. | Звільнення пасажирів з кабін ліфтів, що зупинилися | Постійно |
| 8.6. | Незаплановані ремонти за викликом у разі несанкціонованої зупинки ліфта | Постійно |
| 9. | Збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів (побутового сміття) |  |
| 9.1. | Механізоване очищення сміттєзбірників (контейнерів 0,65 м3, євроконтейнерів 1,1 м3), розміщених на контейнерних майданчиках біля будинків комунального житлового фонду та вивезення відходів на міське звалище. | Щоденно без вихідних і святкових днів |
| 9.2. | Вивезення твердих побутових відходів, накопичених у сміттєпроводах будинків комунального житлового фонду, з використанням сміттєвозів з боковим завантаженням відходів | Щоденно (крім неділі) |
| 9.3. | Подача сміттєвозів для обслуговування мешканців будинків комунального житлового фонду по квартирним методом (мешканці викидають сміття безпосередньо у сміттєвоз) – в разі необхідності. | Щоденно (крім неділі) |
| 9.4. | Захоронення твердих побутових відходів на міському звалищі. | Щоденно без вихідних і святкових днів |
| 9.5. | Мийка та дезинфекція контейнерів для збирання твердих побутових відходів | В літній період - 1 раз в 10 днів, в зимовий - по мірі необхідності |
| 9.6. | Ремонт (фарбування) контейнерів для збирання твердих побутових відходів. | По мірі необхідності |