Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Полтавської міської ради

від 01.08.2013 № 112

Перелік послуг з утримання будинків і споруд

та прибудинкових територій

| № п/п | Найменування робіт | Періодичність |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибирання прибудинкової території | для 1, 2, 3-х поверхових будинків | для 4-х поверхових та вище будинків |
| 1.1. | Підмітання снігу, який щойно випав, товщиною шару 2 см. Згрібання снігу до купи або валів. | По мірі необхідності в зимовий період (до 15 разів на рік включно) | По мірі необхідності в зимовий період (до 20 разів на рік включно) |
| 1.2. | Посипання території призначеної для проходу протиожеледними сумішами. | По мірі необхідності в зимовий період при ожеледиці (до 15 разів на рік включно) | По мірі необхідності в зимовий період при ожеледиці (до 30 разів на рік включно) |
| 1.3. | Зсування снігу, який щойно випав, товщиною шару понад 2 см. движком до валу або до купи. | По мірі необхідності в зимовий період (до 15 разів на рік включно) | По мірі необхідності в зимовий період (до 30 разів на рік включно) |
| 1.4. | Очищення території від ущільненого снігу скрібачком. Згрібання снігу до валу або купи. | По мірі необхідності в зимовий період (до 10 разів на рік включно) | По мірі необхідності в зимовий період (до 25 разів на рік включно) |
| 1.5. | Підмітання території з удосконаленим покриттям | 2 рази на тиждень | Щоденно (крім неділі) або по мірі необхідності |
| 1.6. | Підмітання території з неудосконаленим покриттям | 2 рази на тиждень | Через день |
| 1.7. | Підмітання території без покриття | 2 рази на тиждень | Через день |
| 1.8. | Прибирання газонів | 1 раз на тиждень | Через день |
| 1.9. | Прибирання території від опалого листя та віднесення його на відстань до 10м. | В осінній період 1 раз на рік |  |
| 2. | Вивезення побутових відходів (збирання, перевезення, знешкодження та захоронення твердих та великогабаритних відходів) |  |  |
| 2.1. | Механізоване очищення контейнерів для збирання твердих побутових відходів (контейнерів 0,65 м3, євроконтейнерів 1,1 м3), розміщених на контейнерних майданчиках біля будинків комунального житлового фонду та вивезення відходів на міське звалище. | Щоденно без вихідних і святкових днів |  |
| 2.2. | Подача сміттєвозів для обслуговування мешканців будинків комунального житлового фонду планово-поквартирним методом (мешканці викидають сміття безпосередньо у сміттєвоз) – в разі необхідності. | Щоденно (крім неділі) |  |
| 2.3. | Завантаження великогабаритних побутових відходів у вантажний автотранспорт та вивезення відходів на міське звалище | Щоденно без вихідних і святкових днів |  |
| 2.4. | Захоронення твердих побутових та великогабаритних відходів на міському звалищі. | 2-3 рази на тиждень по мірі накопичення великогабаритних відходів |  |
| 3. | Технічне обслуговування ліфтів |  |  |
| 3.1. | Місячний ремонт | 1 раз на місяць |  |
| 3.2. | Квартальний ремонт | 1 раз на 3 місяця |  |
| 3.3. | Огляд | 1 раз на 2 дні |  |
| 3.4. | Обхід | 1 раз на 2 дні |  |
| 3.5. | Звільнення пасажирів з кабін ліфтів, що зупинилися | Постійно |  |
| 3.6. | Незаплановані ремонти за викликом у разі несанкціонованої зупинки ліфта | Постійно |  |
| 4. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем та ліквідація аварій у внутрішньоквартирних мережах |  |  |
| 4.1. | Холодного водопостачання, водовідведення та зливової каналізації |  |  |
| 4.1.1 | періодичні огляди внутрішньобудинкової системи (крім внутрішньоквартирної мережі) | 2 рази на рік |  |
| 4.1.2 | регулювання системи холодного водопостачання (крім внутрішньоквартирної мережі) | По мірі необхідності |  |
| 4.1.3 | усунення засмічень внутрішньобудинкових мереж та каналізаційних випусків | По мірі необхідності |  |
| 4.1.4 | усунення незначних аварій | По мірі необхідності (цілодобово) |  |
| 4.1.5 | поновлення сальникових ущільнень | По мірі необхідності |  |
| 4.2. | Централізованого опалення |  |  |
| 4.2.1 | періодичні огляди внутрішньобудинкової системи (крім внутрішньоквартирної мережі) | 2 рази на рік |  |
| 4.2.2 | регулювання системи централізованого опалення (крім внутрішньоквартирної мережі) | По мірі необхідності в опалювальний період |  |
| 4.2.3 | усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі (крім внутрішньоквартирної мережі) | По мірі необхідності |  |
| 4.2.4 | усунення незначних аварій | По мірі необхідності (цілодобово) |  |
| 4.2.5 | поновлення сальникових ущільнень | По мірі необхідності |  |
| 4.3. | Гарячого водопостачання |  |  |
| 4.3.1 | періодичні огляди внутрішньобудинкової системи (крім внутрішньоквартирної мережі) | 2 рази на рік |  |
| 4.3.2 | регулювання системи гарячого водопостачання (крім внутрішньоквартирної мережі) | По мірі необхідності |  |
| 4.3.3 | усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі (крім внутрішньоквартирної мережі) | По мірі необхідності |  |
| 4.3.4 | усунення незначних аварій | По мірі необхідності (цілодобово) |  |
| 4.3.5 | поновлення сальникових ущільнень | По мірі необхідності |  |
| 5. | Дератизація |  |  |
| 5.1. | Знищення гризунів у підвалах та техпідпіллях | 1 раз на рік або частіше по мірі необхідності |  |
| 6. | Дезінсекція |  |  |
| 6.1. | Боротьба з побутовими комахами і мухами в підвалах та техпідпіллях | 1 раз на рік або частіше по мірі необхідності |  |
| 7. | Обслуговування димовентиляційних каналів |  |  |
| 7.1. | Проведення чергових технічних оглядів димовентиляційних каналів з перевіркою наявності тяги | 1 раз на рік |  |
| 7.2. | Прочищення вентиляційних каналів від засмічень | По мірі необхідності |  |
| 8. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем |  |  |
| 8.1. | Холодного водопостачання, водовідведення та зливової каналізації |  |  |
| 8.1.1 | часткова заміна трубопроводу (крім внутрішньоквартирної мережі) | 6 % на рік |  |
| 8.1.2 | ремонт та заміна регулювальних кранів, вентилів, засувок (крім внутрішньоквартирної мережі) | 6 % на рік |  |
| 8.2. | Централізованого опалення |  |  |
| 8.2.1 | ремонт та заміна регулювальних кранів, вентилів, засувок (крім внутрішньоквартирної мережі) | 5 % на рік |  |
| 8.2.2 | заміна невеликих ділянок трубопроводу (крім внутрішньоквартирної мережі) | 5 % на рік |  |
| 8.3. | Гарячого водопостачання |  |  |
| 8.3.1 | ремонт та заміна регулювальних кранів, вентилів, засувок (крім внутрішньоквартирної мережі) | 5 % на рік |  |
| 8.3.2 | заміна невеликих ділянок трубопроводу (крім внутрішньоквартирної мережі) | 5 % на рік |  |
| 9. | Освітлення місць загального користування |  |  |
| 9.1. | Заміна електричних пристроїв (вимикачів, патронів, розеток тощо крім електричних ламп) в сходових клітках, горищах та службових приміщеннях | По мірі необхідності, до 10% на рік |  |
| 9.2. | Усунення причин, що викликають відсутність світла. | При відсутності світла |  |
| 9.3. | Заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів. | По мірі необхідності, до 10% на рік |  |
| 9.4. | Часткова заміна електропроводки до введення в квартири | По мірі необхідності, до 10% довжини на рік |  |
| 9.5. | # Усунення незначних аварій | По мірі необхідності (цілодобово) |  |
| 10. | # Енергопостачання ліфтів | Цілодобово |  |

Начальник управління житлово-

комунального господарства                                                       С.Сінельнік